| Campamento |  | Sí | No | Comentarios |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ¿Se ha entregado un plano del campamento? | X |  |  |
| 2 | ¿Están ubicados en el plano los baños fijos? | X |  |  |
| 3 | ¿Hay depósito fijo (pozo negro) en el campamento? | X |  |  |
|  | El pozo ¿es filtrante? |  | X |  |
|  | El pozo ¿es impermeable? | X |  |  |
|  | ¿Quién limpia el pozo? | … | … | Barométrica |
|  | ¿Cada cuánto tiempo se limpia el pozo? | X | … | Se estima trimestralmente |
|  | ¿Está previsto un formato de registro para documentar las limpiezas del pozo? | X |  | RG 4510.01 Disposición de Residuos Generados; RG 4510.02 Seguimiento y Medición Residuos |
| 4 | ¿Hay baños químicos? | X |  | En obra |
|  | ¿Están ubicados en el plano los baños químicos? |  | X |  |
|  | ¿Quién hace el mantenimiento de los baños químicos? | … | … | Proveedor |
|  | ¿Cada cuánto tiempo se hace mantenimiento de los baños químicos? | … | … | Establecido por proveedor según uso |
|  | ¿Está previsto un formato de registro para documentar las limpiezas de los baños químicos? |  |  |  |
| 5 | ¿Hay baños portátiles? |  | X |  |
|  | ¿Están ubicados en el plano los baños portátiles? |  |  |  |
|  | ¿Quién hace el mantenimiento de los baños portátiles? |  | … |  |
|  | ¿Cada cuánto tiempo se hace mantenimiento de los baños portátiles? | … | … | No aplica |
|  | ¿Está previsto un formato de registro para documentar las limpiezas de los baños portátiles? | … | … | No aplica |
| 6 | El agua de los grifos ¿proviene de la red de OSE? | X |  | En campamento Aº Pando |
| 7 | El agua de algún grifo ¿proviene de una perforación? | X |  | En Camp. Cno. Pérez, en Planta Pan de Azúcar no se halló agua por perforación. |
|  | El agua de algún grifo ¿proviene de un curso superficial? |  | X | En Planta Pan de Azúcar para baños. |
|  | Si el agua de algún grifo no proviene de la red de OSE ¿se han entregado análisis químicos recientes de esa agua? Indicar parámetros | … | … | En Camp. Cno Pérez se realizó análisis y se detectó que la misma no es potable. |
| Residuos sólidos domésticos |  | Sí | No | Comentarios |
| 8 | ¿Están ubicados en el plano los puntos de generación y recolección in situ de residuos domésticos? | X |  |  |
|  | ¿Hay puntos de acopio transitorio de residuos domésticos? | X |  |  |
|  | ¿Están ubicados en un plano los puntos de acopio transitorio de residuos domésticos? | X |  |  |
|  | ¿Cuál es el destino final de los residuos domésticos? |  |  | En Canelones recogidos por el sistema de recolección IC. En Pan de Azúcar basurero Municipal. |
|  | Si los residuos domésticos se disponen en el predio ¿está indicado en el plano el lugar donde se enterrarán? | … | … | No aplica |
|  | Si los residuos domésticos se disponen en el predio ¿se ha tomado alguna medida de impermeabilización en el fondo del pozo? Indicar. | … | … | No aplica |
|  | Si los residuos domésticos se disponen en el predio ¿se cubren todos los días? | … | … | No aplica |
|  | ¿Está previsto un formato de registro para documentar el retiro y destino final de los residuos domésticos, o en su defecto la disposición y cobertura de los mismos en el predio? | X |  | RG 4510.01 - Disposición de Residuos Generados por Sector |
| Residuos especiales |  | Sí | No | Comentarios |
| 9 | ¿Están ubicados en el plano los puntos de generación de los diferentes tipos de residuos especiales? | X |  |  |
|  | ¿Está previsto clasificar y gestionar por separado los diferentes tipos de residuos especiales? Indicar tipos previstos (chatarra, hierro, madera, residuos de demolición, descartes de asfalto, baterías, material contaminado con hidrocarburos, filtros, aceites y lubricantes usados, etc.). | X |  | IT 4510 – Gestión de Residuos. Orgánicos, aguas servidas, papel/cartón, plásticos, metales, neumáticos, vidrios, residuos peligrosos. |
|  | ¿Hay puntos de acopio transitorio de los diferentes tipos de residuos especiales? | X |  |  |
|  | ¿Están ubicados en el plano los puntos de acopio transitorio de cada uno de los diferentes tipos de residuos especiales? | X |  |  |
|  | ¿Cuál es el destino final de cada uno de los diferentes tipos de residuos especiales? | … | … | IT 4510 – Gestión de Residuos. |
|  | ¿Quién se ocupa del transporte de cada uno de los diferentes tipos de residuos especiales hacia su sitio de disposición final? | … | … | Molinsur y proveedores. |
|  | ¿Está previsto un formato de registro para documentar el retiro y destino de cada uno de los diferentes tipos de residuos especiales? | X |  | RG 4510.01 - Disposición de Residuos Generados por Sector |
| Mantenimiento y lavado de maquinaria |  | Sí | No | Comentarios |
| 10 | ¿Está indicado cómo se compone la flota de maquinaria vinculada a la obra? | X |  | Listado según oferta |
| 11 | ¿Hay un plan de mantenimiento preventivo de maquinaria? | X |  | PR 6310 - Taller |
|  | ¿Dónde se realiza el mantenimiento preventivo de la maquinaria? | … | … | En obrador |
|  | ¿Está previsto un formato de registro para documentar las operaciones de mantenimiento preventivo de la maquinaria? | X |  | RG 6311.01 – Chequeo Diario de Equipos |
| 12 | ¿Dónde se realiza el abastecimiento de combustible a la maquinaria? | … | … | En obrador / pie de obra |
|  | ¿Hay una descripción paso a paso de cómo se realiza el abastecimiento de combustible a la maquinaria? |  |  | IT 4462 – Manejo de Combustible |
|  | ¿Quién es el responsable de las operaciones de abastecimiento de combustible a la maquinaria? | … | … | Capataz General |
|  | ¿Está previsto un formato de registro para documentar las operaciones de abastecimiento de combustible a la maquinaria? | X |  | RG 6310.04 Control de Suministro y stock de Gasoil |
| 13 | ¿Dónde se realiza el cambio de aceite a la maquinaria? | … | … | En obrador / pie de obra |
|  | Si los cambios de aceite se realizan en una zona determinada ¿está indicada en el plano? | X |  |  |
|  | ¿Hay una descripción paso a paso de cómo se realiza el cambio de aceite a la maquinaria? |  |  |  |
|  | ¿Quién es el responsable de las operaciones de cambio de aceite a la maquinaria? | … | … | Encargado de Taller |
|  | ¿Está previsto un formato de registro para documentar las operaciones de cambio de aceite a la maquinaria? | X |  | RG 6310.06- Control de Suministro de Aceites de Motor |
| 14 | ¿Está indicado en el plano el lugar donde se lava la maquinaria? | X |  |  |
|  | ¿Con qué frecuencia se lava la maquinaria? | … | … | Mensual |
|  | ¿Cuál es el destino de las aguas de lavado de maquinaria? | … | … | Pileta de tratamiento de efluentes |
|  | ¿Hay algún sistema de retención de sólidos, grasas, etc. previo al vertido del agua de lavado de maquinaria? Describir. | X |  | Trampa de grasas |
|  | ¿Qué operación y/o mantenimiento requiere el sistema previsto para tratamiento de las aguas de lavado de maquinaria? |  |  | Limpieza trampa de grasas |
|  | ¿Hay una descripción paso a paso de lo que debe hacerse para la operación y/o mantenimiento del sistema de tratamiento de las aguas de lavado de maquinaria? |  |  |  |
|  | ¿Quién se ocupa de la operación y/o mantenimiento del sistema de tratamiento de las aguas de lavado de maquinaria? |  |  | IT 4463 |
|  | ¿Está previsto un formato de registro para documentar las operaciones de lavado de maquinaria? |  |  |  |
|  | ¿Está previsto un formato de registro para documentar la operación y/o mantenimiento del sistema de tratamiento de las aguas de lavado de maquinaria? |  |  |  |
| Hormigones |  | Sí | No | Comentarios |
| 15 | ¿Se requiere en la obra la colocación de hormigón? | X |  |  |
|  | El hormigón ¿se adquirirá a un proveedor comercial? Indicar firma comercial, domicilio y RUC del proveedor | X |  | Hormigones Artigas - Camino Oncativo 2982. RUT 21 013061 0011 |
|  | ¿Se fabricará hormigón en obra? | X |  | Hormigonera cuando se trate de pequeños volúmenes. |
|  | Para la ejecución de la obra ¿se requerirá la instalación de una planta de fabricación de hormigón? |  | X |  |
|  | ¿Está indicado en el plano el lugar donde se lavan las herramientas y equipos para preparación, transporte y colocación de hormigón? | … | … |  |
|  | ¿Cuál es el destino de las aguas de lavado de las herramientas y equipos para preparación, transporte y colocación de hormigón? | … | … |  |
|  | ¿Hay algún sistema de retención de sólidos, corrección de pH, etc. previo al vertido del agua de lavado de las herramientas y equipos para preparación, transporte y colocación de hormigón? Describir. | … | … |  |
|  | ¿Qué operación y/o mantenimiento requiere el sistema previsto para tratamiento de las aguas de lavado de las herramientas y equipos para preparación, transporte y colocación de hormigón? | … | … |  |
|  | ¿Hay una descripción paso a paso de lo que debe hacerse para la operación y/o mantenimiento del sistema de tratamiento de las aguas de lavado? | … | … |  |
|  | ¿Hay una descripción paso a paso de lo que debe hacerse para controlar y eventualmente corregir el pH de las aguas de lavado previo a su vertido? | … | … |  |
|  | ¿Quién se ocupa de la operación y/o mantenimiento del sistema de tratamiento de las aguas de lavado de las herramientas y equipos para preparación, transporte y colocación de hormigón? | … | … | Hormigones Artigas |
|  | ¿Está previsto un formato de registro para documentar la operación y/o mantenimiento de ese sistema de tratamiento? | … | … |  |
|  | ¿Está previsto un formato de registro para documentar el pH de las aguas de lavado previo a su vertido? | … | … |  |
| Canteras |  | Sí | No | Comentarios |
| 16 | ¿Se requiere tosca para la obra? | X |  |  |
|  | ¿Se explotarán canteras de tosca en la obra? |  | X |  |
|  | Si se requiere tosca pero no se explotan canteras, indicar quién es el proveedor comercial (firma comercial, domicilio y RUC) |  |  | Proveedor Richard González, Ruta Inter. 63km a (-) 7km, Piedra de Afilar – Canelones Rut: 110 079 390 017. Belimix SA, Ruta 9 km 113, Pan de Azúcar-Maldonado Rut:21877538001 |
|  | Indicar padrón y propietario de las canteras de tosca vinculadas a la obra. | … | … |  |
|  | Las canteras de tosca vinculadas a la obra ¿están incluidas en el inventario de canteras de obra pública? |  |  | Los Permisos los tiene el proveedor comercial. |
|  | Indicar fecha de inicio de trámite solicitando incluir las canteras de tosca en el Inventario de Canteras de Obra Pública | … | … |  |
|  | Las canteras de tosca vinculadas a la obra ¿tienen AAP? |  |  |  |
|  | Indicar fecha de tramitación de la Comunicación ante DINAMA de las canteras de tosca vinculadas a la obra, y categorización solicitada. |  |  |  |
|  | ¿Se ha entregado copia de la Comunicación ante DINAMA de las canteras de tosca vinculadas a la obra? | … | … |  |
|  | Indicar fecha y número de Resolución Ministerial de las AAP de las canteras de tosca vinculadas a la obra | … | … |  |
| 17 | ¿Se requiere arcilla para la obra? |  | X |  |
|  | ¿Se explotan canteras de arcilla en la obra? | … | … |  |
|  | Si se requiere arcilla pero no se explotan canteras, indicar quién es el proveedor comercial (firma comercial, domicilio y RUC) | … | … |  |
|  | Indicar padrón y propietario de las canteras de arcilla vinculadas a la obra | … | … |  |
|  | Las canteras de arcilla vinculadas a la obra ¿están incluidas en el inventario de canteras de obra pública? | … | … |  |
|  | Indicar fecha de inicio de trámite solicitando incluir las canteras de arcilla en el Inventario de Canteras de Obra Pública | … | … |  |
|  | Las canteras de arcilla vinculadas a la obra ¿tienen AAP? | … | … |  |
|  | Indicar fecha de tramitación de la Comunicación ante DINAMA de las canteras de arcilla vinculadas a la obra, y categorización solicitada. | … | … |  |
|  | ¿Se ha entregado copia de la Comunicación ante DINAMA de las canteras de arcilla vinculadas a la obra? | … | … |  |
|  | Indicar fecha y número de Resolución Ministerial de las AAP de las canteras de arcilla vinculadas a la obra | … | … |  |
| 18 | ¿Se requiere limo para la obra? | … | X |  |
|  | ¿Se explotan canteras de limo en la obra? | … | … |  |
|  | Si se requiere limo pero no se explotan canteras de limo, indicar quién es el proveedor comercial (firma comercial, domicilio y RUC) | … | … |  |
|  | Indicar padrón y propietario de las canteras de limo vinculadas a la obra | … | … |  |
|  | Las canteras de limo vinculadas a la obra ¿están incluidas en el inventario de canteras de obra pública? | … | … |  |
|  | Indicar fecha de inicio de trámite solicitando incluir las canteras de limo en el Inventario de Canteras de Obra Pública | … | … |  |
|  | Las canteras de limo vinculadas a la obra ¿tienen AAP? | … | … |  |
|  | Indicar fecha de tramitación de la Comunicación ante DINAMA de las canteras de limo vinculadas a la obra, y categorización solicitada. | … | … |  |
|  | ¿Se ha entregado copia de la Comunicación ante DINAMA de las canteras de limo vinculadas a la obra? | … | … |  |
|  | Indicar fecha y número de Resolución Ministerial de las AAP de las canteras de limo vinculadas a la obra | … | … |  |
| 19 | ¿Se requiere arena para la obra? | X |  |  |
|  | ¿Se explotan canteras de arena en la obra? |  | X |  |
|  | Si se requiere arena pero no se explotan canteras de arena, indicar quién es el proveedor comercial (firma comercial, domicilio y RUC) | … | … | Eduardo Pereyra, Ruta Interbalnearia 76km500 |
|  | Indicar padrón y propietario de las canteras de arena vinculadas a la obra | … | … |  |
|  | Las canteras de arena vinculadas a la obra ¿están incluidas en el inventario de canteras de obra pública? |  |  | Los Permisos los tiene el proveedor comercial. |
|  | Indicar fecha de inicio de trámite solicitando incluir las canteras de arena en el Inventario de Canteras de Obra Pública |  |  |  |
|  | Indicar fecha de resolución del Poder Ejecutivo incluyendo las canteras de arena en el Inventario de Canteras de Obra Pública. | … | … |  |
|  | Las canteras de arena vinculadas a la obra ¿tienen AAP? |  |  |  |
|  | Indicar fecha de tramitación de la Comunicación ante DINAMA de las canteras de arena vinculadas a la obra, y categorización solicitada. | … | … |  |
|  | ¿Se ha entregado copia de la Comunicación ante DINAMA de las canteras de arena vinculadas a la obra? | … | … |  |
|  | Indicar fecha y número de Resolución Ministerial de las AAP de las canteras de arena vinculadas a la obra | … | … |  |
| 20 | ¿Se requieren agregados pétreos para la realización de la obra? | X |  |  |
|  | ¿Se explotan canteras de piedra en la obra? |  | X |  |
|  | Indicar forma de extracción del material en banco (explosivos, etc.) | … | … |  |
|  | Si se usarán explosivos en la explotación de la cantera, detallar procedimientos a seguir y capacitación del personal a cargo. | … | … |  |
|  | Si se requieren áridos pero no se explotan canteras de piedra, indicar quién es el proveedor comercial (firma comercial, domicilio y RUC) | X |  | Canteras Montevideo SA. Camino Pavia 3112 – RUT 21 013757 0015. . |
|  | Indicar padrón y propietario de las canteras de piedra vinculadas a la obra |  |  |  |
|  | Las canteras de piedra vinculadas a la obra ¿están incluidas en el inventario de canteras de obra pública? |  |  |  |
|  | Indicar fecha de inicio de trámite solicitando incluir las canteras de piedra en el Inventario de Canteras de Obra Pública | … | … |  |
|  | Las canteras de piedra vinculadas a la obra ¿tienen AAP? | … | … |  |
|  | Indicar fecha de tramitación de la Comunicación ante DINAMA de las canteras de piedra vinculadas a la obra, y categorización solicitada. | … | … |  |
|  | ¿Se ha entregado copia de la Comunicación ante DINAMA de las canteras de piedra vinculadas a la obra? | … | … |  |
|  | Indicar fecha y número de Resolución Ministerial de las AAP de las canteras de piedra vinculadas a la obra | … | … |  |
| Planta de trituración de áridos |  | Sí | No | Comentarios |
| 21 | ¿Se requieren áridos para la obra? | X |  |  |
|  | Para la ejecución de la obra ¿se operará una planta de trituración de áridos? |  | X |  |
|  | Si se requieren áridos pero no se explota una planta de trituración, indicar quién es el proveedor comercial (firma comercial, domicilio y RUC) | … | … | Cantera Montevideo S.A. - Compañía Nacional de Cementos S.A Ver arriba |
|  | Indicar en un plano la ubicación de la planta de trituración de áridos, los caminos de acceso a emplear y los usos de los padrones adyacentes, señalando la vivienda habitada más próxima. | … | … |  |
|  | ¿Qué medidas se toman en la planta de trituración para reducir las emisiones de polvo? | … | … |  |
|  | ¿Está previsto un formato de registro para documentar las medidas para reducir las emisiones de polvo en la planta de trituración? |  |  |  |
| Planta asfáltica |  | Sí | No | Comentarios |
| 22 | Para la ejecución de la obra ¿se operará una planta asfáltica? | X |  |  |
|  | Indicar en un plano la ubicación de la planta asfáltica, los caminos de acceso a emplear y los usos de los padrones adyacentes, señalando la vivienda habitada más próxima. | X | … |  |
|  | ¿Qué sistema tiene la planta asfáltica para reducir las emisiones de polvo? | X | … | Filtro por vía seca (Mangas) |
|  | ¿Qué operación y/o mantenimiento requiere el sistema de control de emisiones a la atmósfera de la planta asfáltica? | X |  | Mantenimiento/control filtro de mangas |
|  | ¿Hay una descripción paso a paso de lo que debe hacerse para la operación y/o mantenimiento del sistema de control de emisiones a la atmósfera de la planta asfáltica? |  |  |  |
|  | ¿Está previsto un formato de registro para documentar la operación y/o mantenimiento del sistema de control de emisiones a la atmósfera de la planta asfáltica? | X |  | RG 7510.01 Mantenimiento Preventivo Planta |
|  | ¿Hay una descripción paso a paso de cómo se realiza la descarga de asfalto? |  |  |  |
|  | ¿Está previsto un formato de registro para documentar las operaciones de descarga de asfalto? |  |  | RG 7510.06 Parte Diario de Combustibles y Asfalto en Planta |
|  | ¿Está previsto el retiro de los materiales contaminados que se pueden generar en pequeños derrames en la zona de la planta asfáltica? | X |  | IT 4510 Gestion de Residuos |
|  | ¿Cuál es el destino de los materiales contaminados que se generan al limpiar pequeños derrames en la zona de la planta asfáltica? |  | … | Se acopia con material de descarte y se recicla como material de relleno en las Plantas. |
|  | ¿Está previsto un formato de registro para documentar las operaciones de limpieza de pequeños derrames y disposición de los residuos resultantes? |  |  |  |
| Camiones y fleteros |  | Sí | No | Comentarios |
| 23 | ¿Cuántos camiones se vincularán a la realización de la obra? | … | … | Aproximadamente 20 en el pico máximo |
|  | Indicar matrícula y relación con la empresa de cada uno de los camiones vinculados a la obra. | … | … | Propios y fleteros |
|  | ¿Se ha entregado copia de los certificados del SUCTA de todos los camiones vinculados a la obra? | … | … | Se entregará |
|  | ¿Hay algún vehículo que tenga observaciones en el capítulo 8 del certificado del SUCTA? Indicar matrícula y observaciones. |  | X |  |
|  | ¿Está previsto cubrir la caja de los camiones que transportan materiales (indicar cuáles)? ¿Con qué? | X |  | Con mantas de geotextil en caso de mezcla asfáltica y plastillera o malla sombra en otros casos. |
| Monitoreo de variables ambientales |  | Sí | No | Comentarios |
| 24 | Las obras ¿incluyen intervenciones en cursos de agua permanentes (alcantarillas, puentes nuevos, obras en puentes existentes)? | X |  |  |
|  | Si las obras incluyen intervenciones en cursos de agua permanentes ¿hay tareas de muestreo de calidad de aguas previstas? |  | X |  |
|  | Detallar previsiones de parámetros de calidad de aguas a analizar, puntos de toma de muestra y periodicidad de los muestreos. | … | … |  |
| 25 | ¿Hay tareas de medición de niveles de ruido previstas? |  | X |  |
|  | Detallar parámetros acústicos a relevar, puntos de medición y periodicidad de los muestreos. | … | … |  |
| 26 | ¿Hay otras tareas de muestreo de variables ambientales previstas? |  | X |  |
|  | Detallar parámetros a relevar, puntos de medición y periodicidad de los muestreos. | … | … |  |